## Лист1
Заявки на отключение 22.05.2017г.
Номер заявки | Дата откл. | Время откл. | ПЭС | Наименование П/С | Наименование фидера 10/0.4кВ | Населенный пункт | Улица | Время вкл. | Р кВт. | Недоот. кВт.ч | Перечень социально-значимых объектов | Причина отключения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 9 | 10 | 11
397 | 2017-05-22 | 13:00 | СБ РЭС | ПС-35 кВ "Нижнеангарск" | ВЛ-10 кВ Ф. Н-2 | п. Нижнеангарск | ул. Рабочая, пер. Центральный, Козлова, Победы, Октябрьская, Охотника, Звездная, Морг, Геологическая, Днепровская, Строителей, Золотая, м-он Горнятский, Кичерская | 17:00 |  |  | МОБ, РОВД, ИВС, Б-Банк, С-Банк, Центр занятости, Контора ООО"Регистр", Церковь, кафе Лагуна, Байкальский берег, Баня, ОВО, Котельная , пристань, Почта, Школа, Ростелеком, Центральная котельная, МО ГП Нижнеангарск, МФЦ, аптека, ВИСТ, дом творчества, Заповеднник, ООО Иликан, Котельная БТС, м-н Метро, АЗС, Пилорама, Администрация района, КСК, сауна, Бойлерная БТС, Аэропорт, Аэронавигация. | Замена вводов.
406 | 2017-05-22 | 10:00 | СБ РЭС | ТП-10 У-6 Центр |  | с. Кумора | Юбилейная, Игнатченко | 17:00 |  |  | нет | ТО
Заявки на отключение 23.05.2017г.
407 | 23.05.2017 | 10:00 | СБ РЭС | ТП-8 У-6 РММ | ф.1 | с. Кумора | Советская, Победы, Центральная, Школьный | 17:00 |  |  | Д/сад, почта, котельная | Выборочная проверка устройств заземления
415 | 23.05.2017 | 13:00 | СБ РЭС | ПС-220 кВ "Новый Уоян" | ВЛ-10 кВ Ф У-2 "Н-Уоян" | п. Н-Уоян | Песчаная, Лесная, Баргузинский, Солнечный, Энтузиастов, Симагина, Восточная, Парковая, Лазурный, Дальний, Тихий, Драугистис, Байкальская, Украинская, Бамовская, Магистральная, Литовская |  |  |  | ЦТП-2, скважина-1. | Перетяжка провода в пролете опор №35-37
415 | 23.05.2017 | 13:00 | СБ РЭС | ПС-220 кВ "Новый Уоян" | ВЛ-10 кВ Ф .У-3 "Н-Уоян" | п. Н-Уоян | Петроградская, Романтиков, Олимпийская, Хвойная, Добровольцев, Ладыжский, Первопроходцев, Молодежная, Промышленная, Дружбы, Славы, Октябрьский, Подбельского, Российская,40 лет Победы Высотная, Литовская, Мира, Донецкая, пер.Алтайский, Надежды, Романтиков, Спортивная, Трудовая, Депутатский, Школьная, Апрельская.) |  |  |  | скважина-1, ЦТП-4, перекачка. | Перетяжка провода в пролете опор №35-37
Заявки на отключение 24.05.2017г.
408 | 2017-05-24 | 10:00 | СБ РЭС | ТП-11 У-6 Новая | ф.1,2 | с. Кумора | Новая, Центральная, Гибая | 17:00 |  |  | нет | Выборочная проверка устройств заземления
Заявки на отключение 25.05.2017г.
398 | 2017-05-25 | 9:00 | НМУ | ТП-4 Н-4 "Сухой молокон" | ф-1 | нгт. Нижнеангарск | Заводской,Байкальский,Победы, Пионерский. | 12:00 |  |  | Музей,Центр развития и поддержки малого предпринимательства | Монтаж П/У
410 | 2017-05-25 | 9:30 | СБ РЭС | ТП-8 У-6 РММ | Ф.1 | с. Кумора | Советская, Победы, Центральная, Школьный | 17:00 |  |  | Д/сад, почта, котельная | Измерение сопротивлений повторных заземлений
Заявки на отключение 26.05.2017г.
400 | 2017-05-26 | 10:00 | НМУ | ТП-54 Н-2 "Котельная БТС" | ф-1 | нгт. Нижнеангарск | Строителей, Золотая, | 17:00 |  |  | Детская консультация. | Монтаж проводов на новые опоры,демонтаж старых опор.
409 | 2017-05-26 | 9:30 | СБ РЭС | ТП-11 У-6 Новая | ф.1,2 | с. Кумора | Новая, Центральная, Гибая | 17:00 |  |  | нет | Измерение сопротивления повторных заземлений